# DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM HIỆN HÀNH 
VỀ THI CÔNG , NGHIỆM THU VÀ AN TOÀN 
(TCVN,TCXD & TCXDVN : 1978 – 2015) 
(CẬP NHẬT 01/10/2015)

| Ký hiệu tiêu chuẩn | Tên tiêu chuẩn |
| --- | --- |
| THI CÔNG & NGHIỆM THU |  |
| Các vấn đề chung |  |
| TCVN 4055:2012 | Công trình xây dựng - Tổ chức thi công |
| TCVN 4056:2012 | Hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng. Thuật ngữ - Định nghĩa |
| TCVN 4087:2012 | Sử dụng máy xây dựng . Yêu cầu chung |
| TCVN 4091:1985 | Nghiệm thu các công trình xây dựng |
| TCVN 4252:2012 | Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công |
| TCVN 4473:2012 | Máy xây dựng - Máy làm đất - Thuật ngữ và định nghĩa |
| TCVN 4517:1988 | Hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng. Quy phạm nhận và giao máy xây dựng trong sữa chữa lớn. Yêu cầu chung |
| TCVN 5593:2012 | Công tác thi công tòa nhà - Sai số hình học cho phép |
| TCVN 5637:1991 | Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản |
| TCVN 5638:1991 | Đánh giá chất lượng xây lắp. Nguyên tắc cơ bản |
| TCVN 5640:1991 | Bàn giao công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản |
| TCVN 9259-1:2012 (ISO 3443-1:1979) | Dung sai trong xây dựng công trình - Phần 1: Nguyên tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu kỹ thuật |
| TCVN 9259-8:2012 (ISO 3443-8:1989) | Dung sai trong xây dựng công trình – Phần 8: Giám định về kích thước và kiểm tra công tác thi công |
| TCVN 9261:2012 (ISO 1803:1997) | Xây dựng công trình - Dung sai - Cách thể hiện độ chính xác kích thước – Nguyên tắc và thuật ngữ |
| TCVN 9262-1:2012 (ISO 7976-1:1989) | Dung sai trong xây dựng công trình – Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình – Phần 1: Phương pháp và dụng cụ đo |
| TCVN 9262-2:2012 (ISO 7976-2:1989) | Dung sai trong xây dựng công trình - Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình - Phần 2: Vị trí các điểm đo |
| TCVN 9359:2012 | Nền nhà chống nồm - Thiết kế và thi công |
| TCXD 65:1989 | Quy định sử dụng hợp lý xi măng trong xây dựng |
| TCXDVN 264:2002 | Nhà và công trình – Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng. |
| TCXDVN 265:2002 | Đường và hè phố – Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng. |
| TCXDVN 266:2002 | Nhà ở – Hướng dẫn xây dựng để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng. |
| Công tác trắc địa |  |
| TCVN 9360:2012 | Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng phương pháp đo cao hình học |
| TCVN 9364:2012 | Nhà cao tầng. Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công. |
| TCVN 9398:2012 | Công tác trắc địa trong xây dựng công trình . Yêu cầu chung |
| TCVN 9399:2012 | Nhà và công trình xây dựng - Xác định chuyển dịch ngang bằng phương pháp trắc địa |
| TCVN 9400:2012 | Nhà và công trình dạng tháp - Xác định độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa |
| TCVN 9401:2012 | Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình |
| Công tác đất, nền, móng, móng cọc |  |
| TCVN 4447:2012 | Công tác đất. Thi công và nghiệm thu |
| TCVN 9355:2012 | Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm thoát nước |
| TCVN 9361:2012 | Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu |
| TCVN 9394:2012 | Đóng và ép cọc - Thi công và nghiệm thu |
| TCVN 9395:2012 | Cọc khoan nhồi - Thi công và nghiệm thu |
| TCVN 9842:2013 | Xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí trong xây dựng các công trình giao thông – Thi công và nghiệm thu |
| TCVN 9844:2013 | Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu |
| TCVN 10379:2014 | Gia cố đất bằng chất kết dính vô cơ, hóa chất hoặc gia cố tổng hợp, sử dụng trong xây dựng đường bộ - Thi công và nghiệm thu |
| TCXD 190:1996 | Móng cọc tiết diện nhỏ. Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu. |
| TCXDVN 385:2006 | Phương pháp gia cố nền đất yếu bằng trụ đất xi măng |
| Bê tông cốt thép toàn khối |  |
| TCVN 4453:1995 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu. |
| TCVN 5718:1993 | Mái và sàn bê tông cốt thép trong công trình xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật chống thấm nước. |
| TCVN 5724:1993 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Điều kiện tối thiểu để thi công và nghiệm thu |
| TCVN 5641:2012 | Bể chứa bằng bê tông cốt thép - Thi công và nghiệm thu |
| TCVN 8163:2009 | Thép cốt bê tông – Mối nối bằng ống ren |
| TCVN 8828:2011 | Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên |
| TCVN 9334:2012 | Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy |
| TCVN 9335:2012 | Bê tông nặng - Phương pháp thử không phá hủy - Xác định cường độ nén sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy |
| TCVN 9338:2012 | Hỗn hợp bê tông nặng – Phương pháp xác định thời gian đông kết |
| TCVN 9340:2012 | Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu |
| TCVN 9341:2012 | Bê tông khối lớn - Thi công và nghiệm thu |
| TCVN 9342:2012 | Công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốp pha trượt - Thi công và nghiệm thu |
| TCVN 9343:2012 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công tác bảo trì |
| TCVN 9344:2012 | Kết cấu bê tông cốt thép - Đánh giá độ bền của các bộ phận kết cấu chịu uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghiệm chất tải tĩnh |
| TCVN 9345:2012 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm |
| TCVN 9348:2012 | Bê tông cốt thép - Phương pháp điện thế kiểm tra khả năng cốt thép bị ăn mòn |
| TCVN 9380:2012 | Nhà cao tầng - Kỹ thuật sử dụng giáo treo |
| TCVN 9382:2012 | Chọn thành phần bê tông sử dụng cát nghiền |
| TCVN 9384:2012 | Băng chắn nước dùng trong mối nối công trình xây dựng - Yêu cầu sử dụng. |
| TCVN 9390:2012 | Thép cốt bê tông - Mối nối bằng dập ép ống - Yêu cầu thiết kế thi công và nghiệm thu |
| TCVN 9391:2012 | Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế, thi công lắp đặt và nghiệm thu |
| TCVN 9392:2012 | Thép cốt bê tông - Hàn hồ quang |
| TCVN 9489: 2012 (ASTM C 1383-04) | Bê tông – Xác định chiều dày của kết cấu dạng bản bằng phương pháp phản xạ xung va đập |
| TCXD 199:1997 | Nhà cao tầng. Kỹ thuật chế tạo bê tông mác 400 – 600. |
| TCXDVN 239:2006 | Bê tông nặng – Chỉ dẫn đánh giá cường độ trên kết cấu công trình |
| Bê tông cốt thép lắp ghép và ứng lực trước |  |
| TCVN 4452:1987 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép. Quy phạm thi công và nghiệm thu |
| TCVN 9347:2012 | Cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn - Phương pháp thí nghiệm gia tải để đánh giá độ bền, độ cứng và khà năng chống nứt |
| TCVN 9376:2012 | Nhà ở lắp ghép tấm lớn - Thi công và nghiệm thu công tác lắp ghép |
| TCVN 9114:2012 | Sản phẩm bê tông ứng lực trước – Yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra chấp nhận |
| TCVN 9115:2012 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu |
| TCVN 9116:2012 | Cống hộp bê tông cốt thép |
| Kết cấu thép |  |
| TCVN 5017-1:2010 (ISO 857-1:1998) | Hàn và các quá trình liên quan - Từ vựng - Phần 1: Các quá trình hàn kim loại |
| TCVN 5017-2:2010 (ISO 857-2:1998) | Hàn và các quá trình liên quan - Từ vựng - Phần 2: Các quá trình hàn vẩy mềm, hàn vảy cứng và các thuật ngữ liên quan |
| TCVN 8789:2011 | Sơn bảo vệ kết cấu thép – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử |
| TCVN 8790:2011 | Sơn bảo vệ kết cấu thép - Quy trình thi công và nghiệm thu |
| TCVN 9276:2012 | Sơn phủ bảo vệ kết cấu thép – Hướng dẫn kiểm tra, giám sát chất lượng quá trình thi công |
| Kết cấu gạch đá, vữa xây dựng |  |
| TCVN 4085:1985 | Kết cấu gạch đá. Quy phạm thi công và nghiệm thu |
| TCVN 4459:1987 | Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa trong xây dựng |
| TCXDVN 336:2005 | Vữa dán gạch ốp lát – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử |
| Công tác hoàn thiện |  |
| TCVN 4516:1988 | Hoàn thiện mặt bằng xây dựng. Quy phạm thi công và nghiệm thu. |
| TCVN 5674:1992 | Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu. |
| TCVN 7505:2005 | Quy phạm sử dụng kính trong xây dựng – Lựa chọn và lắp đặt |
| TCVN 7955:2008 | Lắp đặt ván sàn. Quy phạm thi công và nghiệm thu |
| TCVN 8264:2009 | Gạch ốp lát. Quy phạm thi công và nghiệm thu |
| TCVN 9377-1:2012 | Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu. Phần 1 : Công tác lát và láng trong xây dựng |
| TCVN 9377-2:2012 | Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu - Phần 2: Công tác trát trong xây dựng |
| TCVN 9377-3:2012 | Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu - Phần 3: Công tác ốp trong xây dựng |
| Hệ thống cấp thoát nước |  |
| TCVN 4519:1988 | Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình. Quy phạm thi công và nghiệm thu. |
| TCVN 5576:1991 | Hệ thống cấp thoát nước. Quy phạm quản lý kỹ thuật |
| TCVN 6250:1997 | Ống polyvinyl clorua cứng (PVC-U) dùng để cấp nước – Hướng dẫn thực hành lắp đặt. |
| TCXD 76:1979 | Quy trình quản lý kỹ thuật trong vận hành các hệ thống cung cấp nước |
| Hệ thống cấp điện, chiếu sáng, chống sét, điều hòa không khí, cấp khí đốt |  |
| TCVN 3624:1981 | Các mối nối tiếp xúc điện. Quy tắc nghiệm thu và phương pháp thử |
| TCVN 7997:2009 | Cáp điện lực đi ngầm trong đất. Phương pháp lắp đặt |
| TCVN 9208:2012 | Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình công nghiệp |
| TCVN 9358:2012 | Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung |
| TCVN 9385:2012 | Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống |
| TCXD 232:1999 | Hệ thống thông gió, điều hoà không khí và cấp lạnh. Chế tạo lắp đặt và nghiệm thu. |
| TCXDVN 253:2001 | Lắp đặt thiết bị chiếu sáng cho các công trình công nghiệp. Yêu cầu chung |
| TCXDVN 263:2002 | Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình công nghiệp. |
| TCXDVN 387:2006 | Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở- Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu |
| Hệ thống phòng cháy chữa cháy |  |
| TCVN 6305-1:2007 (ISO 06182-1:2004) | Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động. Phần 1: Yêu cầu và phương pháp thử đối với Sprinkler |
| TCVN 6305-2:2007 (ISO 06182-2:2005) | Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động. Phần 2: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van báo động kiểu ướt, bình làm trễ và chuông nước |
| TCVN 6305-3:2007 (ISO 06182-3:2005) | Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động. Phần 3: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van ống khô |
| TCVN 6305-4:1997 (ISO 6182-4:1993) | Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống sprinkler tự động. Phần 4: Yêu cầu và phương pháp thử đối với cơ cấu mở nhanh |
| TCVN 6305-5:2009 (ISO 6182-5:2006) | Phòng cháy và chữa cháy. Hệ thống sprinkler tự động. Phần 5: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van tràn. |
| TCVN 6305-6:2013 | Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động. Phần 6: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van một chiều |
| TCVN 6305-8:2013 | Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động. Phần 8: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van báo động khô tác động trước |
| TCVN 6305-9:2013 | Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động. Phần 9: Yêu cầu và phương pháp thử đối với đầu phun sương |
| TCVN 6305-10:2013 | Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động. Phần 10: Yêu cầu và phương pháp thử đối với Sprinkler trong nhà |
| TCVN 6305-12:2013 | Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động. Phần 12: Yêu cầu và phương pháp thử đối với các chi tiết có rãnh ở đầu mút dùng cho hệ thống đường ống thép |
| TCVN 9311-1:2012 (ISO 834-1:1999) | Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 1 : Yêu cầu chung |
| TCVN 9311-3:2012 (ISO/TR 834-3:1994) | Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 3: Chỉ dẫn về phương pháp thử và áp dụng số liệu thử nghiệm |
| TCVN 9311-4:2012 (ISO 834-4:2000) | Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 4: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng chịu tải |
| TCVN 9311-5:2012 (ISO 834-5:2000) | Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 5: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách nằm ngang chịu tải |
| TCVN 9311-6:2012 (ISO 834-6: 2000) | Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 6 : Các yêu cầu riêng đối với dầm |
| TCVN 9311-7:2012 (ISO 834-7:2000) | Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 7 : Các yêu cầu riêng đối với cột |
| TCVN 9311-8 : 2012 (ISO 834-8:2000) | Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 8 : Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải |
| TCVN 9383:2012 | Thử nghiệm khả năng chịu lửa - Cửa đi và cửa chắn ngăn cháy |
| Lắp đặt thang máy & thang cuốn |  |
| TCVN 5866:1995 | Thang máy. Cơ cấu an toàn cơ khí |
| TCVN 5867:2009 | Thang máy. Cabin, đối trọng và ray dẫn hướng. Yêu cầu an toàn |
| TCVN 6395:2008 | Thang máy điện. Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt. |
| TCVN 6396-2:2009 (EN 81-2:1998) | Thang máy thủy lực. Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt. |
| TCVN 6396-3:2010 (EN 81-3:2000) | Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy. Phần 3: Thang máy chở hàng dẫn động điện và thủy lực |
| TCVN 6396-28:2013 | Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Thang máy chở người và hàng – Phần 28: Báo động từ xa trên thang máy chở người và thang máy chở người và hàng |
| TCVN 6396-58:2010 | Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy. Kiểm tra và thử. Phần 58: Thử tính chịu lửa của cửa tầng; |
| TCVN 6396-70:2013 | Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Áp dụng riêng cho thang máy chở người và hàng – Phần 70: Khả năng tiếp cận thang máy của người kể cả người khuyết tật |
| TCVN 6396-71:2013 | Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Áp dụng riêng cho thang máy chở người và hàng – Phần 71: Thang máy chống phá hoại khi sử dụng |
| TCVN 6396-72:2010 (EN 81-72:2003) | Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Áp dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng - Phần 72: Thang máy chữa cháy |
| TCVN 6396-73:2010 (EN 81-73:2005) | Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Áp dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng - Phần 73: Trạng thái của thang máy trong trường hợp có cháy |
| TCVN 6396-80:2013 | Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Thang máy đang sử dụng – Phần 80: Yêu cầu về cải tiến an toàn cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng |
| TCVN 6397:2010 | Thang cuốn và băng tải chở người. Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt |
| TCVN 6904:2001 | Thang máy điện. Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt. |
| TCVN 6905:2001 | Thang máy thuỷ lực. Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt. |
| TCVN 6906:2001 | Thang cuốn và băng chở người. Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt |
| TCVN 7168-1:2007 (ISO/TR 11071-1:2004) | So sánh các tiêu chuẩn an toàn thang máy quốc tế. Phần 1: Thang máy điện. |
| TCVN 7628-1:2007 (ISO 4190-1:1999) | Lắp đặt thang máy. Phần 1: Thang máy loại I, II, III và VI |
| TCVN 7628-2:2007 (ISO 4190-2:2001) | Lắp đặt thang máy. Phần 2: Thang máy loại IV |
| TCVN 7628-3:2007 (ISO 4190-3:1982) | Lắp đặt thang máy. Phần 3: Thang máy phục vụ loại V |
| TCVN 7628-5:2007 (ISO 4190-5:2006) | Lắp đặt thang máy. Phần 5: Thiết bị điều khiển, ký hiệu và phụ tùng. |
| TCVN 7628-6:2007 (ISO 4190-6:1984) | Lắp đặt thang máy. Phần 6: Lắp đặt thang máy chở người trong các khu chung cư. Bố trí và lựa chọn. |
| TCVN 8040:2009 (ISO 7465:2007) | Thang máy và thang dịch vụ. Ray dẫn hướng cho cabin và đối trọng. Kiểu chữ T |
| Phòng chống mối & bảo trì công trình |  |
| TCVN 7958:2008 | Bảo vệ công trình xây dựng - Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới. |
| TCVN 8268:2009 | Bảo vệ công trình xây dựng. Diệt và phòng chống mối công trình xây dựng đang sử dụng |
| Công trình giao thông |  |
| TCVN 4528:1988 | Hầm đường sắt và hầm đường ô tô. Quy phạm thi công và nghiệm thu |
| TCVN 8774:2012 | An toàn thi công cầu |
| TCVN 8809:2011 | Mặt đường đá dăm thấm nhập nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu |
| TCVN 8819:2011 | Mặt đường bê tông nhựa nóng - Yêu cầu thi công và nghiệm thu |
| TCVN 8863:2011 | Mặt đường láng nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu |
| TCVN 9436:2012 | Nền đường ô tô. Thi công và nghiệm thu |
| TCVN 9504:2012 | Lớp kết cấu áo đường đá dăm nước. Thi công và nghiệm thu |
| TCVN 9505:2012 | Mặt đường láng nhũ tương nhựa đường axit. Thi công và nghiệm thu |
| Công trình biển cố định |  |
| TCVN 6170-11: 2002 | Công trình biển cố định. Kết cấu. Phần 11: Chế tạo |
| TCVN 6170-12: 2002 | Công trình biển cố định. Kết cấu. Phần 12: Vận chuyển và dựng lắp |
| TCVN 6171:2005 | Công trình biển cố định. Giám sát kỹ thuật và phân cấp |
| Chống ăn mòn kết cấu |  |
| TCVN 9346:2012 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép . Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển |
| Đường ống dẫn dầu |  |
| TCVN 4606:1988 | Đường ống chính dẫn dầu và sản phẩm dầu. Quy phạm thi công và nghiệm thu. |
| LẮP ĐẶT THIẾT BỊ SẢN XUẤT |  |
| TCVN 5639:1991 | Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong. Nguyên tắc cơ bản |
| TCVN 9358:2012 | Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp . Yêu cầu chung |
| TCXD 180:1996 | Máy nghiền nhiên liệu. Sai số lắp đặt |
| TCXD 181:1996 | Băng tải, gầu tải, xích tải, vít tải. Sai số lắp đặt |
| TCXD 182:1996 | Máy nén khí. Sai số lắp đặt |
| TCXD 183:1996 | Máy bơm. Sai số lắp đặt |
| TCXD 184:1996 | Máy quạt. Sai số lắp đặt |
| TCXD 185:1996 | Máy nghiền bi. Sai số lắp đặt |
| TCXD 186:1996 | Lò nung clanh ke kiểu quay. Sai số lắp đặt |
| TCXD 187:1996 | Khớp nối trục. Sai số lắp đặt |
| TCXD 207:1998 | Bộ lọc bụi tĩnh điện. Sai số lắp đặt |
| AN TOÀN TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG |  |
| Quy định chung |  |
| TCVN 2288:1978 | Các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất |
| TCVN 2292:1978 | Công việc sơn. Yêu cầu chung về an toàn. |
| TCVN 2293:1978 | Gia công gỗ. Yêu cầu chung về an toàn. |
| TCVN 3146:1986 | Công việc hàn điện. Yêu cầu chung về an toàn. |
| TCVN 3147:1990 | Quy phạm an toàn trong Công tác xếp dỡ- Yêu cầu chung |
| TCVN 3153:1979 | Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động- Các khái niệm cơ bản- Thuật ngữ và định nghĩa |
| TCVN 3254:1989 | An toàn cháy. Yêu cầu chung |
| TCVN 3255:1986 | An toàn nổ. Yêu cầu chung. |
| TCVN 3288:1979 | Hệ thống thông gió. Yêu cầu chung về an toàn |
| TCVN 4431:1987 | Lan can an toàn. Điều kiện kỹ thuật |
| TCVN 4879:1989 | Phòng cháy. Dấu hiệu an toàn |
| TCVN 5308:1991 | Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng |
| TCVN 5587:2008 | Ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi có điện |
| TCVN 8084:2009 | Làm việc có điện. Găng tay bằng vật liệu cách điện |
| TCXD 66:1991 | Vận hành khai thác hệ thống cấp thoát nước. Yêu cầu an toàn. |
| TCXDVN 296.2004 | Dàn giáo- Các yêu cầu về an toàn |
| Sử dụng thiết bị nâng chuyển |  |
| TCVN 4244:2005 | Thiết bị nâng. Thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật |
| TCVN 3148:1979 | Băng tải. Yêu cầu chung về an toàn |
| TCVN 4755:1989 | Cần trục. Yêu cầu an toàn đối với thiết bị thủy lực. |
| TCVN 5179:1990 | Máy nâng hạ. Yêu cầu thử nghiệm thiết bị thủy lực về an toàn |
| TCVN 5180:1990 | Palăng điện- Yêu cầu chung về an toàn |
| TCVN 5206:1990 | Máy nâng hạ. Yêu cầu an toàn đối với đối trọng và ống trọng. |
| TCVN 5207:1990 | Máy nâng hạ. Cầu contenơ. Yêu cầu an toàn |
| TCVN 5209:1990 | Máy nâng hạ. Yêu cầu an toàn đối với thiết bị điện |
| TCVN 7549-1:2005 (ISO 12480-1:1997) | Cần trục. Sử dụng an toàn. Phần 1: Yêu cầu chung. |
| TCVN 7549-3:2007 (ISO 12480-3:2005) | Cần trục. Sử dụng an toàn. Phần 3: Cần trục tháp |
| TCVN 7549-4:2007 (ISO 12480-4:2007) | Cần trục. Sử dụng an toàn. Phần 4: Cần trục kiểu cần |
| Sử dụng dụng cụ điện cầm tay |  |
| TCVN 3152:1979 | Dụng cụ mài. Yêu cầu an toàn |
| TCVN 7996-1:2009 (IEC 60745-1:2006) | Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 1: Yêu cầu chung |
| TCVN 7996-2-1: 2009 (IEC 60745-2-1:2008) | Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể đối với máy khoan và máy khoan có cơ cấu đập |
| TCVN 7996-2-2: 2009 (IEC 60745-2-12:2008) | Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-2: Yêu cầu cụ thể đối với máy vặn ren và máy vặn ren có cơ cấu đập |
| TCVN 7996-2-5:2009 (IEC 60745-2-14:2006) | Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-5: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa đĩa |
| TCVN 7996-2-6:2011 | Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-6: Yêu cầu cụ thể đối với búa máy |
| TCVN 7996-2-7:2011 | Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn -Phần 2-7: Yêu cầu cụ thể đối với súng phun chất lỏng không cháy |
| TCVN 7996-2-11:2011 | Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-11: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa tịnh tiến (máy cưa có đế nghiêng được và máy cưa có lưỡi xoay được) |
| TCVN 7996-2-12: 2009 (IEC 60745-2-2:2008) | Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-12: Yêu cầu cụ thể đối với máy đầm rung bê tông |
| TCVN 7996-2-13:2011 | Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-13: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa xích |
| TCVN 7996-2-14: 2009 (IEC 60745-2-5:2006) | Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-14: Yêu cầu cụ thể đối với máy bào |
| TCVN 7996-2-19:2011) | Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-19: Yêu cầu cụ thể đối với máy bào xoi |
| TCVN 7996-2-20:2011 | Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-20: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa vòng |
| TCVN 7996-2-21:2011 | Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-21: Yêu cầu cụ thể đối với máy thông ống thoát nước |

Ghi chú: Các tiêu chuẩn sau đây đã hủy bỏ:

| TCVN 2287:1978 | Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động. Quy định cơ bản |
| --- | --- |
| TCVN 2291:1978 | Phương tiện bảo vệ người lao động. Phân loại |
| TCVN 3259:1992 | Máy biến áp và cuộn kháng điện lực. Yêu cầu về an toàn |
| TCVN 3620:1992 | Máy điện quay. Yêu cầu an toàn |
| TCVN 4086:1985 | An toàn điện trong xây dựng. Yêu cầu chung |
| TCVN 5556:1991 | Thiết bị điện hạ áp. Yêu cầu chung về bảo vệ chống điện giật |
| TCVN 5586:1991 | Găng cách điện |
| TCVN 5587:1991 | Sào cách điện |
| TCVN 5588:1991 | Ủng cách điện |
| TCVN 5589:1991 | Thảm cách điện |
| TCVN 5744:1993 | Thang máy. Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng |
| TCVN 5862:1995 | Thiết bị nâng. Phân loại theo chế độ làm việc |
| TCVN 5863:1995 | Thiết bị nâng. Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng |
| TCVN 5864:1995 | Thiết bị nâng. Cáp thép, tang, ròng rọc, xích và đĩa xích. Yêu cầu an toàn |
| TCXD 79:1980 | Thi công và nghiệm thu các công tác nền móng |
| TCXD 147:1986 | Nhà ở lắp ghép tấm lớn - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu |
| TCXD 149:1986 | Bảo vệ kết cấu xây dựng khỏi bị ăn mòn |
| TCXD 159:1986 | Trát đá trang trí. Thi công và nghiệm thu |
| TCXD 163:1987 | Nhà nâng sàn - Thi công và nghiệm thu |
| TCXD 166 : 1989 | Giàn giáo xây dựng |
| TCXD 193:1996 | Dung sai trong xây dựng công trình - Các phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình |
| TCXD 200:1997 | Nhà cao tầng - Kỹ thuật về bê tông bơm |
| TCXD 201:1997 | Nhà cao tầng - Kỹ thuật sử dụng giáo treo |
| TCXD 202:1997 | Nhà cao tầng - Thi công phần thân |
| TCXD 203:1997 | Nhà cao tầng - Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công |
| TCXD 206:1998 | Cọc khoan nhồi - Yêu cầu về chất lượng thi công |
| TCXD 210:1998 | Dung sai trong xây dựng công trình - Phương pháp đo kiểm công trình và các cấu kiện chế sẵn của công trình - Vị trí các điểm đo |
| TCXD 211:1998 | Dung sai trong xây dựng công trình - Giám định về kích thước và kiểm tra công tác thi công |
| TCXD 227:1999 | Cốt thép trong bê tông - Hàn hồ quang |
| TCXD 230 : 1998 | Nền nhà chống nồm - Tiêu chuẩn thiết kế thi công |
| TCXD 234:1999 | Nối cốt thép có gờ bằng phương pháp dập ép ống nối - Hướng dẫn thiết kế thi công và nghiệm thu |
| TCXD 245:2000 | Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm thoát nước |
| TCXD 247:2001 | Dung sai trong xây dựng - Nguyên tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu riêng |
| TCXD 252:2001 | Xây dựng công trình- Dung sai- Cách thể hiện chính xác kích thước- Nguyên tắc và thuật ngữ |
| TCXD 254:2001 | Công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốp pha trượt. Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu |
| TCXDVN 46:2007 | Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống |
| TCXDVN 162:2004 | Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy |
| TCXDVN 263:2002 | Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình công nghiệp |
| TCXDVN 267:2002 | Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế, thi công lắp đặt và nghiệm thu |
| TCXDVN 271:2002 | Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng Phương pháp đo cao hình học |
| TCXDVN 273:2002 | Tiêu chuẩn cấp bậc công nhân kỹ thuật |
| TCXDVN 286:2003 | Đóng và ép cọc - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu |
| TCXDVN 290:2002 | Băng chắn nước dùng trong mối nối công trình xây dựng - Yêu cầu sử dụng. |
| TCXDVN 294:2003 | Bê tông cốt thép - Phương pháp điện thế kiểm tra khả năng cốt thép bị ăn mòn |
| TCXDVN 303:2004 | Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu. Phần 1 : Công tác lát và láng trong xây dựng |
| TCXDVN 303:2006 | Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu. Phần 2: Công tác trát trong xây dựng; Phần 3: Công tác ốp trong xây dựng |
| TCXDVN 305:2004 | Bê tông khối lớn. Quy phạm thi công và nghiệm thu |
| TCXDVN 309:2004 | Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung |
| TCXDVN 313:2004 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm |
| TCXDVN 314:2005 | Hàn kim loại – Thuật ngữ và định nghĩa |
| TCXDVN 318:2004 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công tác bảo trì |
| TCXDVN 319:2004 | Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung |
| TCXDVN 322:2004 | Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông sử dụng cát nghiền |
| TCXDVN 326:2004 | Cọc khoan nhồi - Thi công và nghiệm thu |
| TCXDVN 327:2004 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển |
| TCXDVN 334:2005 | Quy phạm sơn thiết bị và kết cấu thép trong xây dựng dân dụng và công nghiệp |
| TCXDVN 342:2005 | Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà Phần 1 : Yêu cầu chung |
| TCXDVN 343:2005 | Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà Phần 3: Chỉ dẫn về phương pháp thử và áp dụng số liệu thử nghiệm |
| TCXDVN 344:2005 | Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà Phần 4: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng chịu tải |
| TCXDVN 345:2005 | Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà Phần 5 : Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách nằm ngang chịu tải |
| TCXDVN 346:2005 | Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà Phần 6 : Các yêu cầu riêng đối với dầm |
| TCXDVN 347:2005 | Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà - Phần 7 : Các yêu cầu riêng đối với cột |
| TCXDVN 348:2005 | Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà Phần 8 : Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải |
| TCXDVN 351:2005 | Quy trình kỹ thuật quan trắc chuyển dịch ngang nhà và công trình |
| TCXDVN 357:2005 | Nhà và công trình dạng tháp - Quy trình quan trắc độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa |
| TCXDVN 363:2006 | Kết cấu bê tông cốt thép – Đánh giá độ bền của các bộ phận kết cấu chịu uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghiệm chất tải tĩnh |
| TCXDVN 364:2006 | Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình |
| TCXDVN 371:2006 | Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng |
| TCXDVN 374:2006 | Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Các yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu |
| TCXDVN 376:2006 | Hỗn hợp bê tông nặng – Phương pháp xác định thời gian đông kết |
| TCXDVN 386:2007 | Thử nghiệm khả năng chịu lửa. Cửa đi và cửa ngăn cháy |
| TCXDVN 390:2007 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Quy phạm thi công và nghiệm thu |
| TCXDVN 391:2007 | Bê tông - Yêu cầu dưỡng ẩm tự nhiên |
| TCXDVN 389:2007 | Sản phẩm bê tông ứng lực trước - Yêu cầu kỹ thuật và nghiệm thu |
| TCXDVN 392:2007 | Cống hộp BTCT đúc sẵn - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử |