Thuyết minh tính toán coppha

2.1.2 Tính toán ván khuôn dầm

Tính ván khuôn dầm có kích thước tiết diện bxh = 30x60 cm
2.1.2.1 Tính toán ván khuôn đáy dầm
Ván khuôn đáy dầm sử dụng ván khuôn kim loại, dùng các tấm (300x1200) được tựa lên các thanh đà gỗ ngang của hệ chống đáy dầm (đà ngang, đà dọc, giáo PAL). Những chỗ bị thiếu hụt hoặc có kẽ hở thì dùng gỗ đệm vào để đảm bảo hình dạng của dầm đồng thời tránh bị chảy nước xi măng làm ảnh hưởng đến chất lượng bê tông dầm.
[image: image107.wmf]80

100


Ta có tổ hợp ván khuôn dầm chính
[image: image2.emf]L


dn


M


max


q


L


dn


L


dn


L


dn


L


dn


L


dn


L


dn


L


dn




L

dn

M

max

q

L

dn

L

dn

L

dn

L

dn

L

dn

L

dn

L

dn


Sơ đồ tính ván khuôn đáy dầm
Tải trọng tác dụng lên ván khuôn đáy dầm gồm có:

	STT
	Tên tải trọng
	Công thức
	n
	qtc(daN/m2)
	qtt(daN/m2)

	1
	Tải bản thân cốp pha
	
[image: image3.wmf]tc2

1

q39daN/m

=


	1,1
	39
	42.9

	2
	Tải trọng bản thân BTCT dầm
	
[image: image4.wmf]tc

2btctd

qh

2500*0,6

=g´

=


	1,2
	1500
	1800

	3
	Tải trọng do đổ bêtông bằng cần trục
	
[image: image5.wmf]tc

3

q400

=


	1,3
	400
	520

	4
	Tải trọng do đầm bêtông
	
[image: image6.wmf]tc

4

q200

=


	1,3
	200
	260

	Tổng tải trọng 
[image: image7.wmf]1234

qqqqq

=+++


	2139
	2622,9



[image: image8.wmf]Þ

 Tổng tải trọng tính toán phân bố tác dụng lên ván đáy dầm
              qtt =(q1+q2+q3+q4)*0,3=2622,9*0,3=786,87 daN/m2
a. Tính toán khoảng cách  xà gồ theo điều kiện bền:

+ Điều kiện bền: ( = 
[image: image9.wmf]M

W

 ( R*( (daN/cm2).
Trong đó: W=6,55 cm3–Mômen kháng uốn của ván khuôn, bề rộng 300mm; 
M - Mô men trong ván đáy dầm M =
[image: image10.wmf]2

*

10

ttxg

ql



[image: image11.wmf]10.

xg

WR

l

q

g

´´

Þ£=



EMBED Equation.DSMT4[image: image12.wmf]2

10*6,55*2100*0,9

125,43

786,87*10

cm

-

=

 
Vậy chọn khoảng cách giữa các xà gồ ngang là lxg = 60cm.

 b. Tính toán khoảng cách xà gồ theo độ võng
 +Tải trọng tiêu chuẩn tác dụng lên ván khuôn trên 1m dài
qtc  = 
[image: image13.wmf]786,87

655,73/

1,2

daNm

=

 
 + Độ võng của ván khuôn được tính theo công thức: f = 
[image: image14.wmf]4

*

128**

tc

ql

EJ


+ Độ võng cho phép: 
[image: image15.wmf][

]

1

*

400

fl

=

 


[image: image16.wmf][

]

4

128.400

tc

gg

qll

ff

EJ

Þ=£=



[image: image17.wmf]6

3

3

2

128**128*2,1*10*28,46

142,88

400*400*655,73*10

g

tc

EJ

lcm

q

-

Þ£==


 Trong đó:  E - Mô đun đàn hồi của thép; E = 2,1.106 kg/cm2.

                   J - Mômen quán tính của bề rộng ván khuôn J = 28,46 cm4
( Kết hợp 2 điều kiện trên ta chọn lxg = 60 cm

2.1.2.2 Tính toán ván khuôn thành dầm
- Tính toán ván khuôn thành dầm thực chất là tính khoảng cách cây chống xiên của thành dầm, đảm bảo cho ván thành không bị biến dạng quá lớn dưới tác dụng của áp lực bê tông khi đầm đổ.

- Quan niệm ván khuôn thành dầm làm việc như một dầm liên tục đều nhịp chịu tải trọng phân bố đều q do áp lực của bêtông khi đầm, đổ, áp lực đầm đổ của bêtông có thể coi như áp lực thuỷ tĩnh tác dụng lên ván thành, nó phân bố theo luậtt bậc nhất, có giá trị (n*(*hd ). Để đơn giản trong tính toán ta cho áp lực phân bố đều trên toàn bộ chiều cao thành dầm.
  Chiều cao làm việc của thành dầm.

          h = 0,6 - 0,15  = 0,45 cm.

  Như vậy sẽ được ghép từ 2 tấm ván b= 25cm và b=20cm.

[image: image18.emf]


- Tải trọng tác dụng lên ván thành dầm bao gồm.
+ Áp lực của bêtông:

          

q1 =n *( * bd*hd
 Trong đó: n =1,3 là hệ số độ tin cậy
             
( = 2500 daN/m3 là dung trọng riêng của bê tông


q1 = 1,3 * 2500* 0,3* 0,6 = 585 daN/m
+ Áp lực đổ bêtông:

          

q2 = n * pd* hd
Trong đó: Hệ số độ tin cậy: n =1,3

            áp lực đổ bêtông pd = 400 daN/m2

            q2 = 1,3 * 400* 0,6 =312 daN/m


[image: image19.wmf]Þ

Tổng tải trọng phân bố tác dụng lên ván thành dầm là:

           qtt = q1 + q2 = 585 + 312 = 897 daN/m

[image: image20.emf]L


tt


M


max


L


tt


L


tt


L


tt


L


tt


L


tt


L


tt


L


tt


q




L

tt

M

max

L

tt

L

tt

L

tt

L

tt

L

tt

L

tt

L

tt

q


                                                   Sơ đồ tính ván khuôn thành dầm

a. Tính toán khoảng cách nẹp đứng theo điều kiện bền

- Điều kiện bền: ( = 
[image: image21.wmf]M

W

 ( R*(  daN/cm2
Trong đó:  W - Mômen kháng uốn của tấm ván thành; 

                        W = 4,57+ 4,3 = 8,87 cm3

  M - Mômen trên ván thành dầm; M = 
[image: image22.wmf]2

*

10

n

ql



[image: image23.wmf]

EMBED Equation.DSMT4[image: image24.wmf]10***

nd

tt

WR

l

q

g

Þ£=



EMBED Equation.DSMT4[image: image25.wmf]10*8,87*2100*0,9

136,7

8,97

cm

=

 

b. Tính toán khoảng cách nẹp đứng theo điều kiện độ võng
+Tải trọng tiêu chuẩn tác dụng lên ván khuôn trên 1m dài:
qtc  = 
[image: image26.wmf]897

747,5/

1,2

daNm

=


 + Độ võng của ván khuôn được tính theo công thức: f = 
[image: image27.wmf]4

*

128**

tc

ql

EJ


+ Độ võng cho phép: 
[image: image28.wmf][

]

1

*

400

fl

=

 


[image: image29.wmf][

]

4

128.400

tc

ndnd

qll

ff

EJ

Þ=£=



[image: image30.wmf]6

3

3

2

128**128*2,1*10*28,46

136,77

400*400*747,5*10

nd

tc

EJ

lcm

q

-

Þ£==


 Trong đó:  E - Mô đun đàn hồi của thép; E = 2,1.106 kg/cm2.

                   J - Mômen quán tính của bề rộng ván khuôn J = 28,46 cm4
( Kết hợp 2 điều kiện trên ta chọn lnd = 120 cm

2.1.2.3 Tính toán đà ngang cho dầm
[image: image31.emf]l


®d


p


M      =


max


®d


p. l


4


a


®n


®µ ngang


a


®n


a


®n


q


s¬ ®å tÝnh to¸n ®µ ngang




l

®d

p

M      =

max

®d

p. l

4

a

®n

®µ ngang

a

®n

a

®n

q

s¬ ®å tÝnh to¸n ®µ ngang


Tải trọng tác dụng lên đà ngang là toàn bộ tải trọng dầm trong diện truyền tải của nó 
(diện truyền tải là một khoảng ađn). Bao gồm:
+ Tải trọng ván khuôn hai thành dầm:

                q1 = 2*(1,1*39*0,45) = 38,61 (daN/m)

+ Trọng lượng ván khuôn đáy dầm:    q2 = 1,1*39*0,3 =12,87 daN/m

              39 daN/m2 - là tải trọng của 1m2 ván khuôn dầm.

+ Trọng lượng bê tông cốt thép dầm dày h =60 cm

q3 = n*(*h*b =1,2*2500*0,6*0,3 = 585 daN/m

+ Tải trọng đổ bêtông dầm:                q4 = n*b*Pd 

    Trong đó: Hệ số độ tin cậy: n =1,3

          Hoạt tải đổ bêtông bằng cần trục: Pd = 400daN/m2

             q4 = 1,3 * 400* 0,3 = 156 daN/m


+ Tải trọng đầm nén: q5 = n*b*qtc
    Trong đó: Hệ số độ tin cậy: n =1,3

         áp lực đầm nén tiêu chuẩn: qtc = 200 daN/m2

             q5 = 1,3 *0,3* 200 = 78 daN/m

+ Tải trọng thi công: q6 = n*b*Ptc
    Trong đó: Hệ số độ tin cậy: n =1,3

         hoạt tải thi công tiêu chuẩn: Ptc= 250 daN/m2


    q6 = 1,3 * 0,3*250 = 97,5 daN/m

+ Tải trọng bản thân đà ngang: qđn = n *b*h* (g*L
Trong đó: Hệ số độ tin cậy: n =1,1

      Dung trọng riêng của gỗ (g=600 daN/m3

      b, h là chiều rộng và chiều cao của đà ngang. Chọn (b
[image: image32.wmf]´

h) = (8
[image: image33.wmf]´

10) cm

             q = 1,1*0,08*0,1*600*0,6 = 3,2 daN
Tải trọng tổng cộng tác dụng lên đà ngang

qtt=(q1+q2+q3+q4+q6)
[image: image34.wmf]´

ađn+qđn=(38,61+12,87+585+156+97,5)*0,6+3,2= 537,19 (daN)

Tải trọng tác dụng lên đà qui về lực tập trung:


P = q*
[image: image35.wmf]dn

a

 = 537,19*
[image: image36.wmf]0,6

 = 322,31 daN
Giá trị momen: 
[image: image37.wmf]max

*

4

d

Pl

M

=

 (daN.cm)

Ta có: W = 
[image: image38.wmf]2

*

6

bh

 = 
[image: image39.wmf]2

8.10

6

 = 133,33 cm3
(b
[image: image40.wmf]´

h) =(8
[image: image41.wmf]´

10) cm là tiết diện ngang của đà ngang.

a. Tính toán theo điều kiện bền

=>
[image: image42.wmf][

]

[

]

max

4***

*

*

*4

tt

d

d

Wn

MPl

nl

WWP

s

ss

==£Þ£

daN/cm2 
[image: image43.wmf]4*133,33*150*0,85

210,97

322,31

d

lcm

Þ£=


b. Tính toán theo điều kiện độ võng:

+Tải trọng tiêu chuẩn tác dụng lên ván khuôn 
Ptc  = 
[image: image44.wmf]322,31

268,6

1,2

daN

=


 + Độ võng của ván khuôn được tính theo công thức: 
[image: image45.wmf]3

max

*

48*

tc

d

Pl

f

EJ

=


+ Độ võng cho phép: 
[image: image46.wmf][

]

1

*

400

fl

=

 


[image: image47.wmf][

]

3

max

*

48**

48*400400*

tc

tc

Pll

EJ

ffl

EJP

Þ=£=Þ£



[image: image48.wmf]53

48*1,1*10*8*10

181

400*268,6*12

lcm

Þ£=


( Kết hợp 2 điều kiện trên ta chọn l = 120 cm

=> Vậy chiều dài đà ngang là 120cm, khoảng cách giữa các thanh đà ngang là 60cm.
2.1.2.4 Tính toán đà dọc cho dầm
Tải trọng tác dụng lên đà dọc (do đà ngang truyền xuống ):


[image: image49.wmf]dd

322,31

161,16()

22

dn

p

pdaN

===


Giá trị momen lớn nhất: M max = 0,19*Pdd* B = 0,19*161,16*1,2 = 36,74(daN.m)

- Tải trọng bản thân đà dọc: Chọn (b
[image: image50.wmf]´

h) = (6
[image: image51.wmf]´

8)cm
qbt = 0,06* 0,08* 600* 1,1 = 3,17 (daN/m)

           Mbt = 
[image: image52.wmf]2

2

3,171,2

0,456.

1010

bt

ql

daNm

´

´

==


[image: image53.emf]1200


M


max


P


P


P


P


P


P


P


P


P


1200


1200


1200


1200


1200


1200


1200




1200

M

max

P P P P P P P P P

1200 1200 1200

1200 1200 1200 1200


Hình vẽ : Sơ đồ chịu lực của đà dọc dầm
- Gía trị mômen lớn nhất để tính đà dọc theo bền:  Mmax = Mmax1+Mbt
          ( Mmax = 36,74 + 0,456 = 37,2 (daN.m)
          
[image: image54.wmf]22

3

*6*8

64

66

bh

Wcm

Þ===


+ Kiểm tra khả năng chịu lực: 
[image: image55.wmf]2

max

3720

58,13/

64

tt

M

daNcm

W

s

===




[image: image56.wmf][

]

2

58,13*150*0,85127,5/

tt

ndaNcm

ss

=<==

 => Thoả mãn.

+ Kiểm tra điều kiện biến dạng:

Vì các tải trọng tập trung gần nhau (cách nhau 0,6m) nên ta có thể xem gần đúng như tải trọng phân bố P=161,16daN/m =1,612daN/cm 

[image: image57.wmf]Þ

 áp dụng công thức: f = 
[image: image58.wmf]4

*

128**

tc

pB

EJ


     Với gỗ ta có: E = 1,1*105 daN/cm2; J = 
[image: image59.wmf]3

6*8

12

=256 cm4 
 ( 
[image: image60.wmf]4

5

1,612*120

0,03

1,2*128*1,1*10*666,67

fcm

==

 

Độ võng cho phép:
 
[f]= 
[image: image61.wmf]11

**120

400400

l

=

 = 0,3 (cm)

Ta thấy: f  < [f], do đó tiết diện đà dọc (b*h) = (8
[image: image62.wmf]´

10) cm là đảm bảo.
Vậy với khoảng cách các xà gồ dọc là 120cm đảm bảo điều kiện chịu lực.

Ta có cấu tạo ván khuôn dầm chính như hình vẽ dưới đây:
[image: image63.emf]


2.1.3 Thiết kế ván khuôn sàn

2.1.3.1 Tính toán ván khuôn sàn
Bảng tải trọng tác dụng lên sàn

	STT
	Tên tải trọng
	Công thức
	n
	qtc(daN/cm2)
	qtt(daN/cm2)

	1
	Tải bản thân cốp pha
	
[image: image64.wmf]tc2

1

q39kG/m

=


	1,1
	39
	42.9

	2
	Tải trọng bản thân BTCT sàn
	
[image: image65.wmf]tc

2btctd

qh

2500*0,15

=g´

=


	1,2
	375
	450

	3
	Tải trọng do đổ bêtông bằng cần trục
	
[image: image66.wmf]tc

3

q400

=


	1,3
	400
	520

	4
	Tải trọng do đầm bêtông
	
[image: image67.wmf]tc

4

q200

=


	1,3
	200
	260

	5
	Tải trọng do dụng cụ thi công
	
[image: image68.wmf]tc

5

q250

=


	1,3
	250
	325

	Tổng tải trọng 
[image: image69.wmf]12345

qqqqqq

=++++


	1264
	1597,9


[image: image70.emf]


Sơ đồ tổ hợp ván khuôn sàn tầng điển hình

+ Sàn: Sử dụng các tấm loại: 300(1800mm, 200x1200mm, 300x1200mm
+ Chỗ nào còn hở chèn thêm ván khuôn gỗ dày 20mm.
- Tính khoảng cách giữa các đà ngang, đà dọc đỡ ván khuôn sàn:
Để thuận tiện cho việc thi công, ta chọn khoảng cách giữa thanh đà ngang mang ván sàn l = 60cm, khoảng cách lớn nhất giữa các thanh đà dọc l =120cm (bằng kích thước của giáo PAL).

Từ khoảng cách chọn trước ta sẽ chọn được kích thước phù hợp của các thanh đà.

Tính toán, kiểm tra độ bền , độ võng của ván khuôn sàn và chọn tiết diện các thanh đà.

Kiểm tra độ bền, độ võng cho một tấm ván khuôn sàn:

[image: image71.emf]L


d


M


max


q


L


d


L


d


L


d


L


d


L


d


L


d


L


d




L

d

M

max

q

L

d

L

d

L

d

L

d

L

d

L

d

L

d


Hình vẽ: Sơ đồ chịu lực ván khuôn sàn

a. Tính toán theo điều kiện bền:

                         ( = 
[image: image72.wmf]M

W

 ( R*( daN/cm2.

Trong đó: W = 6,55cm3 - Mômen  kháng uốn của tấm ván khuôn rộng 300
                M - Mômen trong ván đáy sàn; M = 
[image: image73.wmf]2

*

10

d

qL



[image: image74.wmf]

EMBED Equation.DSMT4[image: image75.wmf]10***

d

tt

WR

l

q

g

Þ£=



EMBED Equation.DSMT4[image: image76.wmf]10*6,55*2100*0,9

88,02

15,979

cm

=

 

b. Tính toán theo điều kiện độ võng
+Tải trọng tiêu chuẩn tác dụng lên ván khuôn trên 1m dài:
qtc  = 1264daN/cm2
 + Độ võng của ván khuôn được tính theo công thức: f = 
[image: image77.wmf]4

*

128**

tc

ql

EJ


+ Độ võng cho phép: 
[image: image78.wmf][

]

1

*

400

fl

=

 


[image: image79.wmf][

]

4

128*400

tc

dd

qll

ff

EJ

Þ=£=



[image: image80.wmf]6

3

3

2

128**128*2,1*10*28,46

114,8

400*400*1264*10

d

tc

EJ

lcm

q

-

Þ£==


 Trong đó:  E - Mô đun đàn hồi của thép; E = 2,1.106 kg/cm2.

                   J - Mômen quán tính của bề rộng ván khuôn J = 28,46 cm4
( Kết hợp 2 điều kiện trên ta chọn ld = 60 cm

2.1.3.2  Tính toán kiểm tra thanh đà ngang
- Chọn tiết diện thanh xà gồ ngang: b(h = 8(10cm, gỗ nhóm VI có:

 
 (gỗ = 150 kG/cm2 và E =1,1*105 kG/cm2.

· Tải trọng tác dụng:

+ Xà gồ ngang chịu tải trọng phân bố trên 1 dải có bề rộng bằng khoảng cách giữa hai xà gồ ngang l = 60cm.

+ Sơ đồ tính toán xà gồ ngang là dầm liên tục kê lên các gối tựa là các xà gồ dọc 

[image: image81.emf]M


max


B


PAL


B


PAL


B


PAL


B


PAL


B


PAL


B


PAL


B


PAL


B


PAL


q




M

max

B

PAL

B

PAL

B

PAL

B

PAL

B

PAL

B

PAL

B

PAL

B

PAL

q


Hình vẽ: Sơ đồ chịu tải của đà ngang đỡ đáy sàn
	STT
	Tên tải trọng
	Công thức
	n
	qtc(daN/cm2)
	qtt(daN/cm2)

	1
	Tải bản thân cốp pha
	
[image: image82.wmf]tc2

1

q39kG/m

=


	1,1
	39
	42.9

	2
	Tải trọng bản thân BTCT sàn
	
[image: image83.wmf]tc

2btctd

qh

2500*0,15

=g´

=


	1,2
	375
	450

	3
	Tải trọng do đổ bêtông bằng cần trục
	
[image: image84.wmf]tc

3

q400

=


	1,3
	400
	520

	4
	Tải trọng do đầm bêtông
	
[image: image85.wmf]tc

4

q200

=


	1,3
	200
	260

	5
	Tải trọng do dụng cụ thi công
	
[image: image86.wmf]tc

5

q250

=


	1,3
	250
	325

	Tổng tải trọng 
[image: image87.wmf]12345

qqqqqq

=++++


	1264
	1597,9


+ Tải trọng bản thân đà ngang:

               q6 = n *b *h* (g
Trong đó:

         Hệ số độ tin cậy: n =1,1

         Dung trọng riêng của gỗ (g = 600 daN/m3

         b, h là chiều rộng và chiều cao của đà ngang. Chọn bxh=8x10cm
             q6 = 1,1*0,08*0,1*600 = 5,28 daN/m

=>Tổng tải trọng phân bố tác dụng lên xà gồ là:

              qtt = (q1 + q2 + q3 +q4 + q5)*lđn+ q6
              qtt = (42,9+450+520+260+325)*0,6+ 5,28  = 964,02 daN/m


=> Mmax = 
[image: image88.wmf]2

2

*

9,64*120

13881,6.

1010

ttPAL

qB

daNcm

==


Từ công thức : W = 
[image: image89.wmf]2

*

6

bh

 = 
[image: image90.wmf]2

8*10

6

 = 133,33 cm3

=> 
[image: image91.wmf]max

13881,6

104,11

133,33

tt

M

W

s

===

 daN/cm2 < [
[image: image92.wmf]s

] = 150 daN/cm2

=> Chọn đà ngang (8
[image: image93.wmf]´

10) là đảm bảo khả năng chịu lực.

-  Kiểm tra độ võng đà ngang:

[image: image1.emf]

+ Tải trọng dùng để tính võng của đà ngang (dùng trị số tiêu chuẩn):


qtc = 
[image: image94.wmf]964,02

803,35/

1,21,2

tt

q

daNm

==


+ Độ võng của xà gồ ngang được tính theo công thức: 



f = 
[image: image95.wmf]4

*

128**

tc

PAL

qB

EJ


Trong đó: E - Mô đun đàn hồi của gỗ; E = 1,1*105 kg/cm2.                         MC đà ngang
J - Mômen quán tính của bề rộng ván là:

 J = 
[image: image96.wmf]3

*

12

bh

 = 
[image: image97.wmf]3

810

12

´

 = 666,7cm4
          
[image: image98.wmf]4

5

8,0335*120

0,177

128*1,1*10*666,7

fcm

Þ==


+ Độ võng cho phép: [f] = l/400 = 120/400 = 0,3 cm

Ta thấy: f < [f] do đó đà ngang có tiết diện b(h = 8(10 cm là bảo đảm

2.1.3.3 Tính toán kiểm tra thanh đà dọc:
Chọn tiết diện thanh đà dọc: chọn tiết diện b(h = 10(12 cm gỗ nhóm VI có: 
(gỗ = 150 daNcm2 và E =1,1*105 daN/cm2
- Tải trọng tác dụng lên thanh xà gồ dọc:

+ Xà gồ dọc chịu tải trọng phân bố trên 1 dải rộng bằng khoảng cách giữa hai đầu giáo Pal là l =120 cm.

+ Sơ đồ tính toán xà gồ dọc là dầm đơn giản kê lên các gối tựa là các cột chống giáo Pal chịu tải trọng tập trung từ xà gồ ngang truyền xuống (xét xà gồ chịu lực nguy hiểm nhất). Có sơ đồ tính:
[image: image99.emf]= 1200


P


P


P


P


P


P


P


P


P


M


max


B


PAL


B


PAL


= 1200


B


PAL


= 1200


B


PAL


= 1200


B


PAL


= 1200


B


PAL


= 1200


B


PAL


= 1200


B


PAL


= 1200


M


min


M


max


M


min


M


max


M


min


M


max




= 1200

P P P P P P P P P

M

max

B

PAL

B

PAL

= 1200 B

PAL

= 1200 B

PAL

= 1200 B

PAL

= 1200

B

PAL

= 1200 B

PAL

= 1200 B

PAL

= 1200

M

min

M

max

M

min

M

max

M

min

M

max


Hình vẽ: Sơ đồ truyền tải lên xà gồ dọc đỡ ván sàn

- Tải trọng tác dụng lên đà dọc (Tải trọng bản thân đà dọc tính giống như dầm):


[image: image100.wmf]*964,021,21156,82

dndn

PqLdaN

==´=




      Trong đó:       Lđn = 1,2 m,   Bgiáo PAL = 1,2m.  

 Có thể gần đúng gía trị mômen Mmax, Mmin của đà dọc theo sơ đồ:

                       Mmax1 = 0,19*P*Bgiáo PAL = 0,19*1156,82*1,2 = 263,75 (daN.m)
                       Mmax2 = 0,12*P*Bgiáo PAL = 0,12*1156,82*1,2 = 166,58 (daN.m)
                       Mmin    = 0,13*P*Bgiáo PAL = 0,13*1156,82*1,2 = 180,46 (daN.m)
- Tải trọng bản thân đà dọc:

                      qbt = 0,1*0,12*600*1,1= 7,92 (daN/m)

                      Mbt = 
[image: image101.wmf]2

2

*

7,92*1,2

1010

bt

ql

=

 = 1,14 (daN.m)
- Gía trị mômen lớn nhất để tính đà dọc theo bền:  Mmax = Mmax1+Mbt
                 ( Mmax = 263,75+ 1,14 = 264,89 (daN.m)

- Kiểm tra bền cho đà dọc:

                    W = b*h2/6 = 10*122/6 = 240 cm3.



(tt = 
[image: image102.wmf]ax

26489

110,37

240

m

M

W

==

 daN/cm2 < [(] = 150kG/cm2.

              (Thoả mãn yêu cầu bền  

- Kiểm tra võng:


+ Vì các tải trọng tập trung đặt gần nhau cách nhau 0,6m, nên ta có thể tính biến dạng của đà dọc gần đúng theo dầm liên tục đều nhịp với tải trọng phân bố đều P 

               
[image: image103.wmf][

]

4

*

128**

tc

daoPAL

pB

ff

EJ

=£


Trong đó: 


                 ptc = P/1,2 = 964,02 +7,92/1,2 = 970,62 daN/m

    Với gỗ ta có:   E = 1,1*105 daN/cm2; J = b*h3/12 =10*123/12=1440cm4

      
[image: image104.wmf]4

5

9,7062*120

128*1,1*10*1440

f

=

 = 0,099cm

+   Độ võng cho phép:

     [ f ] = 
[image: image105.wmf]11

**120

400400

l

=

 = 0,3cm.

   Ta thấy: f  < [f], do đó đà dọc chọn: b(h = 10(12cm là bảo đảm.
[image: image106.emf]


Cấu tạo ván khuôn dầm, sàn
2.2 Tính toán khối lượng công tác
2.2.1 Khối lượng công tác bê tông (Tính toán cho 1 tầng điển hình)

	Tầng 
	Cấu kiện
	ĐVT
	Kích thước

         (m)
	Số lượng

    (cái)
	Khối lượng
	Tổng
	Tổng cộng 

tầng

	
	Loại
	Kí hiệu
	
	
	
	1cấu kiện
	Toàn bộ
	
	

	3
	Cột
	C1
	m3
	0.3*0.5*3
	22
	0.45
	9.9
	40.281
	153.80

	
	
	C2
	m3
	0.3*0.7*3
	20
	0.63
	12.6
	
	

	
	
	C3
	m3
	0.5*0.5*3
	4
	0.75
	3
	
	

	
	
	Chiếu ghỉ
	m3
	2.29*5.7*0.1
	1
	1.3053
	1.3053
	
	

	
	
	Vế thang 1
	m3
	2.29*3.3*0.1
	1
	0.7557
	0.7557
	
	

	
	
	Vách thang
	m3
	0.25*8.48*3
	2
	6.36
	12.72
	
	

	
	Dầm
	D1
	m3
	0.3*0.48*7.01
	24
	1.01
	24.24
	39.096
	

	
	
	D2
	m3
	0.22*0.18*3
	12
	0.12
	1.44
	
	

	
	
	D3
	m3
	0.22*0.28*3.9
	40
	0.24
	9.6
	
	

	
	
	D4
	m3
	0.22*0.38*5.7
	4
	0.48
	1.92
	
	

	
	
	D5
	m3
	0.15*0.18*3.6
	4
	0.1
	0.4
	
	

	
	
	D6
	m3
	0.15*0.18*5.815
	3
	0.16
	0.48
	
	

	
	
	Vế thang 2
	m3
	1.54*3.3*0.1
	2
	0.5082
	1.0164
	
	

	
	Sàn
	O1
	m3
	6.68*3.6*0.12
	16
	2.89
	46.24
	74.420
	

	
	
	O2
	m3
	3.68*2.78*0.12
	10
	1.23
	12.3
	
	

	
	
	O3
	m3
	4.46*3.6*0.12
	2
	1.93
	3.86
	
	

	
	
	O4
	m3
	5.68*5.2*0.15
	1
	4.43
	4.43
	
	

	
	
	O5
	m3
	5.68*3.6*0.12
	2
	2.45
	4.9
	
	

	
	
	O6
	m3
	5.48*4.092*0.12
	1
	2.69
	2.69
	
	


2.2.2 Khối lượng công tác cốt thép (Tính toán cho 1 tầng điển hình)

	Tầng 
	Cấu kiện
	 

Kí hiệu
	KL riêng

 kg/m3)
	KL BT

1 CK (m3)
	Hàm lượng

(%)
	Số lượng

 (cái)
	Khối lượng(kg)
	Tổng
(kg)

 
	Tổng
cộng 

 (Tấn)

	
	
	
	
	
	
	
	1cấu kiện
	Toàn bộ
	
	

	3
	Cột
	C1
	7850
	0.45
	2
	22
	70.65
	1554.3
	7241.7
	20.29

	
	
	C2
	7850
	0.63
	2
	20
	98.91
	1978.2
	
	

	
	
	Chiếu nghỉ
	7850
	1.3053
	1.5
	1
	153.6991
	153.6991
	
	

	
	
	Vế thang 1
	7850
	0.7557
	1.5
	1
	88.98368
	88.98368
	
	

	
	
	C3
	7850
	0.75
	2
	4
	117.75
	471
	
	

	
	
	Vách Thang
	7850
	6.36
	3
	2
	1497.78
	2995.56
	
	

	
	Dầm
	D1
	7850
	1.26
	1.8
	24
	178.038
	4272.912
	7210.1
	

	
	
	D2
	7850
	0.2
	1.8
	12
	28.26
	339.12
	
	

	
	
	D3
	7850
	0.34
	1.8
	40
	48.042
	1921.68
	
	

	
	
	D4
	7850
	0.63
	1.8
	4
	89.019
	356.076
	
	

	
	
	D5
	7850
	0.16
	1.8
	4
	22.608
	90.432
	
	

	
	
	D6
	7850
	0.26
	1.8
	3
	36.738
	110.214
	
	

	
	
	Vế thang 2
	7850
	0.5082
	1.5
	2
	59.84055
	119.6811
	
	

	
	Sàn
	O1
	7850
	2.89
	1
	16
	226.865
	3629.84
	5842
	

	
	
	O2
	7850
	1.23
	1
	10
	96.555
	965.55
	
	

	
	
	O3
	7850
	1.93
	1
	2
	151.505
	303.01
	
	

	
	
	O4
	7850
	4.43
	1
	1
	347.755
	347.755
	
	

	
	
	O5
	7850
	2.45
	1
	2
	192.325
	384.65
	
	

	
	
	O6
	7850
	2.69
	1
	1
	211.165
	211.165
	
	


2.2.3 Khối lượng công tác ván khuôn (Tính toán cho 1 tầng điển hình)

	Tầng 
	Cấu kiện
	Đơn vị
	Kích thước

(m)
	Số lượng

    (cái)
	Khối lượng
	Tổng
	Tổng cộng 

	
	Loại
	Kí hiệu
	
	
	
	1cấu kiện
	Toàn bộ
	
	

	3
	Cột
	C1
	m2
	0.3*0.5*3*2
	22
	0.9
	19.8
	173.370
	1188.64

	
	
	C2
	m2
	0.3*0.7*3*2
	20
	1.26
	25.2
	
	

	
	
	C3
	m2
	0.5*0.5*3*2
	4
	1.5
	6
	
	

	
	
	Chiếu nghỉ
	m2
	5.7*2.29
	1
	13.053
	13.053
	
	

	
	
	Vế thang 1
	m2
	2.29*3.3
	1
	7.557
	7.557
	
	

	
	
	Vách thang
	m2
	8.48*3*2
	2
	50.88
	101.76
	
	

	
	Dầm
	D1
	m2
	(0.3+0.48*2)*7.01
	24
	8.83
	211.92
	403.242
	

	
	
	D2
	m2
	(0.22+0.18*2)*3
	12
	1.74
	20.88
	
	

	
	
	D3
	m2
	(0.22+0.28*2)*3.9
	40
	3.042
	121.68
	
	

	
	
	D4
	m2
	(0.22+0.38*2)*5.7
	4
	5.586
	22.344
	
	

	
	
	D5
	m2
	(0.15+0.18*2)*3.6
	4
	1.836
	7.344
	
	

	
	
	Vế thang 2
	m2
	1.54*3.3
	2
	5.082
	10.164
	
	

	
	
	D6
	m2
	(0.15+0.18*2)*5.815
	3
	2.97
	8.91
	
	

	
	Sàn
	O1
	m2
	6.68*3.6
	16
	24.048
	384.768
	612.032
	

	
	
	O2
	m2
	3.68*2.78
	10
	10.23
	102.3
	
	

	
	
	O3
	m2
	4.46*3.6
	2
	16.056
	32.112
	
	

	
	
	O4
	m2
	5.68*5.2
	1
	29.536
	29.536
	
	

	
	
	O5
	m2
	5.68*3.6
	2
	20.448
	40.896
	
	

	
	
	O6
	m2
	5.48*4.092
	1
	22.42
	22.42
	
	


2.2.4 Khối lượng lao động công tác bê tông tầng điển hình

	Tầng
	Phần
tử
	Tên
 cấu kiện
	Khối lượng    (m3)
	Số hiệu định mức
	Định mức (h/m3)
	Giờ công
	Ngày công
	Tổng ngày công

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
3

 
	Cột
	C1
	9.90
	3019e
	11.80
	116.82
	14.60
	59.41

	
	
	C2
	12.60
	3019e
	11.80
	148.68
	18.59
	

	
	
	C3
	3.00
	3019e
	11.80
	35.40
	4.43
	

	
	
	Chiếu nghỉ
	1.31
	3019e
	11.80
	15.40
	1.93
	

	
	
	Vế thang 1
	0.76
	3019e
	11.80
	8.92
	1.11
	

	
	
	Vách thang
	12.72
	3019e
	11.80
	150.10
	18.76
	

	
	Dầm 
	D1
	24.24
	3024c
	8.60
	208.46
	26.06
	42.03

	
	
	D2
	1.44
	3024c
	8.60
	12.38
	1.55
	

	
	
	D3
	9.60
	3024c
	8.60
	82.56
	10.32
	

	
	
	D4
	1.92
	3024c
	8.60
	16.51
	2.06
	

	
	
	D5
	0.40
	3024c
	8.60
	3.44
	0.43
	

	
	
	D6
	0.48
	3024c
	8.60
	4.13
	0.52
	

	
	
	Vế thang 2
	1.02
	3024b
	8.60
	8.74
	1.09
	

	
	Sàn
	Ô1
	46.24
	3034b
	8.20
	379.17
	47.40
	76.28

	
	
	Ô2
	12.30
	3034b
	8.20
	100.86
	12.61
	

	
	
	Ô3
	3.86
	3034b
	8.20
	31.65
	3.96
	

	
	
	Ô4
	4.43
	3034b
	8.20
	36.33
	4.54
	

	
	
	Ô5
	4.90
	3034b
	8.20
	40.18
	5.02
	

	
	
	Ô6
	2.69
	3034b
	8.20
	22.06
	2.76
	


2.2.5 Khối lượng lao động công tác cốt thép tầng điển hình
	Tầng
	Phần tử
	Tên cấu kiện
	Trọng lượng    (100kg)
	Số hiệu định mức
	Định mức (h/m3)
	Giờ công
	Ngày công
	Tổng ngày công

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 3
	Cột
	C1
	15.54
	4003c
	6.80
	105.69
	13.21
	65.78

	
	
	C2
	19.78
	4003c
	7.80
	154.30
	19.29
	

	
	
	C3
	4.71
	4003c
	8.80
	41.45
	5.18
	

	
	
	Chiếu nghỉ
	1.54
	4003c
	9.80
	15.06
	1.88
	

	
	
	Vế thang 1
	0.89
	4003c
	6.80
	6.05
	0.76
	

	
	
	Vách thang
	29.96
	4003c
	6.80
	203.70
	25.46
	

	
	Dầm
	D1
	42.73
	4002e
	4.55
	194.42
	24.30
	48.22

	
	
	D2
	3.39
	4002e
	5.55
	18.82
	2.35
	

	
	
	D3
	19.22
	4002e
	6.55
	125.87
	15.73
	

	
	
	D4
	3.56
	4002e
	7.55
	26.88
	3.36
	

	
	
	D5
	0.90
	4002e
	8.55
	7.73
	0.97
	

	
	
	D6
	1.10
	4002e
	4.55
	5.01
	0.63
	

	
	
	Vế thang 2
	1.20
	4002d
	5.85
	7.00
	0.88
	

	
	Sàn
	O1
	36.30
	4004c
	9.30
	337.58
	42.20
	73.10

	
	
	O2
	9.66
	4004c
	10.30
	99.45
	12.43
	

	
	
	O3
	3.03
	4004c
	11.30
	34.24
	4.28
	

	
	
	O4
	3.48
	4004c
	12.30
	42.77
	5.35
	

	
	
	O5
	3.85
	4004c
	13.30
	51.16
	6.39
	

	
	
	O6
	2.11
	4004c
	9.30
	19.64
	2.45
	


2.2.6 Khối lượng lao động công tác lắp dựng ván khuôn tầng điển hình
	Tầng
	Phần tử
	Tên cấu kiện
	Khối lượng   (m2)
	Số hiệu định mức
	Định mức (h/m3)
	Giờ công
	Ngày công
	Tổng ngày công

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Cột
	C1
	19.80
	5009c
	1.00
	19.80
	2.48
	21.67

	
	
	C2
	25.20
	5009c
	1.00
	25.20
	3.15
	

	
	
	C3
	6.00
	5009c
	1.00
	6.00
	0.75
	

	
	
	Chiếu nghỉ
	13.05
	5009c
	1.00
	13.05
	1.63
	

	
	
	Vế thang 1
	7.56
	5009c
	1.00
	7.56
	0.94
	

	
	
	Vách thang
	101.76
	5009c
	1.00
	101.76
	12.72
	

	
	Dầm
	D1
	211.92
	5013a
	0.50
	105.96
	13.25
	25.20

	
	
	D2
	20.88
	5013a
	0.50
	10.44
	1.31
	

	
	
	D3
	121.68
	5013a
	0.50
	60.84
	7.61
	

	
	
	D4
	22.34
	5013a
	0.50
	11.17
	1.40
	

	
	
	D5
	7.34
	5013a
	0.50
	3.67
	0.46
	

	
	
	D6
	8.91
	5013a
	0.50
	4.46
	0.56
	

	
	
	Vế thang 2
	10.16
	5013a
	0.50
	5.08
	0.64
	

	
	Sàn
	O1
	384.77
	5024b
	1.00
	384.77
	48.10
	76.50

	
	
	O2
	102.30
	5024b
	1.00
	102.30
	12.79
	

	
	
	O3
	32.11
	5024b
	1.00
	32.11
	4.01
	

	
	
	O4
	29.54
	5024b
	1.00
	29.54
	3.69
	

	
	
	O5
	40.90
	5024b
	1.00
	40.90
	5.11
	

	
	
	O6
	22.42
	5024b
	1.00
	22.42
	2.80
	


2.2.7 Khối lượng lao động công tác tháo dỡ ván khuôn tầng điển hình
	Tầng
	Phần tử
	Tên cấu kiện
	Khối lượng   (m2)
	Số hiệu định mức
	Định mức (h/m3)
	Giờ công
	Ngày công
	Tổng ngày công

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tầng 3
	Cột
	C1
	19.80
	5009đ
	0.32
	6.34
	0.79
	6.93

	
	
	C2
	25.20
	5009đ
	0.32
	8.06
	1.01
	

	
	
	C3
	6.00
	5009đ
	0.32
	1.92
	0.24
	

	
	
	Chiếu nghỉ
	13.05
	5009đ
	0.32
	4.18
	0.52
	

	
	
	Vế thang 1
	7.56
	5009đ
	0.32
	2.42
	0.30
	

	
	
	Vỏch thang
	101.76
	5009đ
	0.32
	32.56
	4.07
	

	
	Dầm
	D1
	211.92
	5013đ
	0.50
	105.96
	13.25
	25.20

	
	
	D2
	20.88
	5013đ
	0.50
	10.44
	1.31
	

	
	
	D3
	121.68
	5013đ
	0.50
	60.84
	7.61
	

	
	
	D4
	22.34
	5013đ
	0.50
	11.17
	1.40
	

	
	
	D5
	7.34
	5013đ
	0.50
	3.67
	0.46
	

	
	
	D6
	8.91
	5013đ
	0.50
	4.46
	0.56
	

	
	
	Vế thang 2
	10.16
	5013đ
	0.50
	5.08
	0.64
	

	
	Sàn
	O1
	384.77
	5024d
	0.27
	103.89
	12.99
	20.66

	
	
	O2
	102.30
	5024d
	0.27
	27.62
	3.45
	

	
	
	O3
	32.11
	5024d
	0.27
	8.67
	1.08
	

	
	
	O4
	29.54
	5024d
	0.27
	7.97
	1.00
	

	
	
	O5
	40.90
	5024d
	0.27
	11.04
	1.38
	

	
	
	O6
	22.42
	5024d
	0.27
	6.05
	0.76
	


_1350720642.unknown

_1350941070.unknown

_1378926168.unknown

_1378926848.unknown

_1378973136.unknown

_1378974880.unknown

_1378975103.unknown

_1378975872.unknown

_1378976105.unknown

_1378975663.unknown

_1378974969.unknown

_1378974844.unknown

_1378972935.unknown

_1378973054.unknown

_1378927309.unknown

_1378926498.unknown

_1378926623.unknown

_1378926315.unknown

_1351280189.unknown

_1378926022.unknown

_1378926135.unknown

_1351280493.unknown

_1378925094.unknown

_1351280401.unknown

_1350941238.unknown

_1351278868.unknown

_1351279898.unknown

_1351279305.unknown

_1350944345.unknown

_1350941219.unknown

_1350937728.unknown

_1350938047.unknown

_1350940838.unknown

_1350937881.unknown

_1350931296.unknown

_1350937084.unknown

_1350937199.unknown

_1350936917.unknown

_1350724756.unknown

_1350726819.unknown

_1350930931.unknown

_1350727077.unknown

_1350726603.unknown

_1350723113.unknown

_1350724721.unknown

_1350723103.unknown

_1350671329.unknown

_1350671356.unknown

_1350714396.unknown

_1350715210.unknown

_1350715737.unknown

_1350715871.unknown

_1350720068.unknown

_1350715830.unknown

_1350715666.unknown

_1350671369.unknown

_1350713311.unknown

_1350713867.unknown

_1350671366.unknown

_1350671335.unknown

_1350671354.unknown

_1350671334.unknown

_1350671319.unknown

_1350671325.unknown

_1350671327.unknown

_1350671322.unknown

_1350671304.unknown

_1350671310.unknown

_1350671318.unknown

_1350671309.unknown

_1350671283.unknown

_1350671298.unknown

_1348747616.unknown

_1350671253.unknown

_1350671254.unknown

_1348747618.unknown

_1350671249.unknown

_1348747614.unknown

_1348747615.unknown

_1348747613.unknown

